## Sheet1
| Max V | Max A | R_sense | Max P_cont. | ADC | Best resolution | Remark
| V | A | Ohm | W | bit | mA
INA169 | 60 | 5 | 0.1, 1% | 2 | - | - | Only current sense, no voltage sense
INA219 | 26 | 3.2 | 0.1, 1% | - | 12 | 0.1
INA228 | 85 | 10 | 0.015, 0.1% | - | 20 | 0.0025
INA260 | 36 | 15 | 0.002, 0.1% | - | 16 | 1.5
INA226 | 36 | 0.819 | 0.1 |  | 16
Boards manufacturers
Adafruit
MIKROE | Power Monitor Click